TP : Suivi cinétique d'une transformation par spectrophotométrie

# Etude théorique
Le peroxyde d'hydrogène (ou eau oxygénée), de formule H2O2 peut réagir avec l'ion iodure I- selon l'équation-bilan :
H2O2 + 2H+ → 2 H2O + I2

→ I.1- Quels sont les deux couples d'oxydoréduction qui interviennent dans cette réaction ? (On écrira les deux demi-équations électroniques mises en jeu pour mettre en évidence l'oxydant et le réducteur de chacun des deux couples)

→ I.2- Est-il nécessaire d'acidifier le milieu pour faire cette transformation ? Justifier.

→ I.3- Que constatera-t-on d'un point de vue visuel lorsque la transformation chimique se déroulera ?

# Etude expérimentale

Pour réaliser le suivi cinétique de cette réaction, on mesurera l'absorbance du mélange réactionnel au cours du temps. Pour pouvoir retrouver les grandeurs chimiques qui nous intéressent, il y a nécessité d'établir une correspondance entre l'absorbance de la solution et la concentration en diiode I2 responsable de cette absorption de lumière.

II-1- Choix de la longueur d'onde de travail

→ Lors de la cinétique, le spectrophotomètre devra être réglé sur une longueur d'onde λ0 idéale. Pour pouvoir faire ce choix, on donne le spectre d'absorbance A = f(λ) du diiode en solution.
On trouve : λmax = nm.

II-2- Etalonnage
Le spectrophotomètre sera configuré en mode absorbance. Etant donné que le diiode absorbe énormément à la longueur d'onde λmax , on choisira une longueur d'onde de travail différente : λ0 = 525 nm. Ce choix permettra de travailler sur des concentrations plus élevées que si on travaillait à la longueur d'onde λmax (qui entraînerait une saturation du spectrophotomètre sur des concentrations faibles)
On réalise dans des tubes à essais une gamme étalon (appelée aussi « échelle de teinte ») de solutions de diiode à partir de la solution mère de concentration c0 = 1.10-2 mol.L-1.

→ Préparer le tableau suivant dans un tableur bureautique (ex LibreOffice) : les deux premières lignes seront recopiées ; la troisième ligne sera calculée par une formule théorique que vous aurez mise en place sur le papier puis dans le tableur. (Les valeurs numériques fournies ci-dessous pour cette troisième ligne ne serviront qu'à vérifier son travail !).

Veau (mL)	10,0	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0
Vsol.mère (mL)	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
[I2] (mol.L-1)	0,00	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010
A	0,00	0,273	0,685	0,976	1,350	1,748

Les mesures, à la longueur d'onde λ0, de l'absorbance A des différents échantillons réalisés sont fournies pour ce « TP à la maison » en dernière ligne du tableau. Il faudra les recopier dans votre tableau.

Dans le tableur, tracer le graphe d'étalonnage A = f([I2]).
Que constate-t-on ?

Quelle loi retrouve-t-on ici ?

Faire tracer au tableur la courbe de tendance qui correspond au nuage de points expérimentaux. Attention : obliger cette courbe à passer par l’origine car c’est ainsi que le spectrophotomètre est étalonné (pour une concentration nulle (‘le blanc’) l’absorbance est réglée à zéro)

k =

II-3- Suivi cinétique

Ici c’est la description de la manipulation que vous auriez du faire pour réaliser le « suivi cinétique » :
Prélever un volume V2 = 10,0 mL de solution de peroxyde d'hydrogène de concentration
C2 = 0,020 mol.L-1. Le verser dans un premier bécher.
Dans un deuxième bécher, verser un volume V1 = 10,0 mL de solution d'iodure de potassium de concentration C1 = 0,20 mol.L-1, puis y ajouter 2 mL d'une solution d'acide sulfurique de concentration 1,0 mol.L-1
A faire rapidement : verser ce deuxième bécher dans le premier, bien mélanger et remplir une cuve que l'on placera aussitôt dans le spectrophotomètre. Déclencher aussitôt l'acquisition : l'absorbance A est alors mesurée au cours du temps.

A la fin de l 'acquisition on a sauvegardé le fichier : « cinetique_2020.lab ».
 L’ouvrir avec l'Atelier Scientifique Elève

II-4- Questions sur le TP
En utilisant les résultats obtenus lors de l'étalonnage, calculer dans le tableur de l'Atelier Scientifique, pour les différents instants t, la concentration [I2] en diiode dans le mélange réactionnel. Donner un exemple détaillé du calcul réalisé pour un instant t particulier :

→ Tracer le tableau d'avancement de cette réaction chimique et calculer l'avancement maximal théorique xm

	Avnt	size 12{````````````H rSub { size 8{2} } O rSub { size 8{2} } `````````+````````2H rSup { size 8{+{}} } `````````````````+```````````````2I rSup { size 8{ - {}} } ````````````=``````````2H rSub { size 8{2} } O````````````+`````I rSub { size 8{2} } } {}
Initial	0		excès
En cours	x		excès
Final	xmax		excès

→ En déduire la relation entre la concentration [I2] en diiode et l'avancement x de la réaction

Calculer dans le tableur de l'Atelier Scientifique, pour chaque instant t, la valeur de l'avancement x. Faire apparaître le graphe x = f(t) représentant l'avancement x de la réaction en fonction du temps. Déterminer expérimentalement l’avancement maximal (xm)exp. Le comparer au
xm théorique calculé.

1. On définit le temps de demi-réaction t1/2 comme étant la durée nécessaire pour que l'avancement de la réaction passe de 0 à la moitié de sa valeur finale. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction.
      t1/2 =

Fichiers à rendre : ce fichier texte complété (en le laissant au format LibreOffice), le fichier du tableur réalisé à la question II-2 (lui aussi fait avec LibreOffice) et le fichier cinetique_2020.lab complété. Pour éviter les confusions ces fichiers seront renommés avec votre nom